## ĐỀ NGHỊ VẬT TƯ
|  |  |  | CÔNG TY TNHH TM DV DTC Địa chỉ: Số 86 Đường 65, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM MST: 0312707210 | [7 empty] | Số chứng từ:
[12 empty] | Ngày/tháng/năm: | 2025-12-16
ĐỀ NGHỊ VẬT TƯ
Người đề nghị : |  |  |  |  | Mã NV: | [5 empty] | Ngày yêu cầu có hàng:
Chức vụ: |  |  |  |  | Bộ phận : | [5 empty] | Chứng từ đối chiếu:
Mã dự án : |  |  | DTC- |  | Số lần Đề nghị/DA: |  | 001 |  |  |  | Tên dự án: | Vật tư lắp đặt hệ máy nén khí 30HP |  |  |  | 4
STT | Mã | THÔNG TIN SẢN PHẨM |  |  |  | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Đơn vị tính | Số lượng | Độ dày (mm) | Diễn giải quy cách / yêu cầu |  | Ghi chú
1
2
3
1
2
3
|  | Máy nén khí 30HP | [6 empty] | Máy | 1
|  | Máy sấy khí nén | [6 empty] | Máy | 1
|  | Bộ lọc đường ống ( Bộ/3 cái ) | [6 empty] | Cái | 3 | #REF! | 035QPS/004CTA |  | Theo máy nén khí
|  | Van xả tự động | [6 empty] | Cái | 3 | #REF!
|  | Bình chứa khí nén + phụ kiện (Van an toàn, van xả đáy, đồng hồ,...) | [6 empty] | Bộ | 1
VẬT TƯ LẮP ĐẶT BỘ MÁY NÉN KHÍ 30HP TIÊU CHUẨN THEO SƠ ĐỒ
1 |  | Van bi đòng DN25, PN16 ( loại tay gạt) | [6 empty] | Cái | 10 | #REF! | DN25,PN16 |  |  | 11
2 |  | Racco | [6 empty] | Cái | 14 | #REF! | DN25 |  |  | 24
3 |  | Co ren 90° | [6 empty] | Cái | 21 | #REF! | DN25 |  |  | 18
4 |  | Nối ren 2 đầu kép | [6 empty] | Cái | 33 | #REF! | DN25 |  |  | 28
5 |  | Sin làm kín Rắc-co Ø34 *3mm | [6 empty] | Sợi | 16 | #REF! | Ø34 *3mm |  |  | 3
6 |  | Ngã chữ T | [6 empty] | Cái | 6 | #REF! | DN25 |  |  | 8
7 |  | Ống kẽm Ø34 *3mm*6000 | [6 empty] | Mét | 15 | #REF! | Ø34 *3mm*6000mm |  |  | 1
8 |  | Tê giảm ren 34/21 | [6 empty] | Cái | 1 |  | DN25/15 |  |  | 3
9 | N2DRK21 | Nối ren 2 đầu kép 21/21 | [6 empty] | Cái | 1 |  | DN15 |  |  | 3
10 | VANK2DR-21 | Van khóa đồng tay gạt 2 đầu ren trong 21 | [6 empty] | Cái | 1 |  | Đường khí nén bảo trì |  |  | 5
11 |  | V40 x3mm, dài 6m | [6 empty] | Cây | 1 |  | Làm bát đỡ đường ống, cụm bypass |  |  | 1
12 | SVS-MNK | Súng xịt hơi + ống xoắn hơi 9m | [6 empty] | Bộ | 1 |  | Lấy khí nén bảo trì máy |  |  | 5
13 | CNR21-10 | Cút nối nhanh ren ngoài 21mm nối ống Ø10mm | [6 empty] | Cái | 4 | #REF! | Đồng thau Ren 21, ống Ø10 |  |  | 2
14 | CNR21-12 | Cút nối nhanh ren ngoài 21 nối ống Ø8mm | [6 empty] | Cái | 6 | #REF! | Đồng thau Ren 21, ống Ø8 |  |  | 1
15 | OHOI-8 | Ống mềm Ø8mm | [6 empty] | Mét | 10 | #REF! | Ø8 |  |  | 2
16 | OHOI-10 | Ống mềm Ø10mm | [6 empty] | Mét | 5 | #REF! | Ø10 |  |  | 1
17 |  | Cút Y nối nhanh ống khí nén Ф8mm | [6 empty] | Cái | 2
18 |  | Măng song kẽm Ø34 ( nối ren trong ống 34) | [6 empty] | Cái | 2 |  |  |  |  | 2
19 |  | Cùm U (ren M6) cố định ống 34 | [6 empty] | Cái | 8 |  |  |  |  | 35
|  | Cà rá kẽm ( Giảm Ø49-Ø34) Ren ngoài 49, ren trong 34 | [6 empty] | Cái | 8 |  | Do bộ lọc đường ống ren trong 49
| LEN_ORKN | Len (cuộn tròn quấn ống ren khí nén) | [6 empty] | Cuộn | 15 | #REF! |  |  |  | 1
| BKN | Băng keo non | [6 empty] | Cuộn | 60 |  |  |  |  | 1
| DR-4.300 | Dây rút nhựa size 4x300mm | [6 empty] | Bịch | 1 |  |  |  |  | 1
| ON21 | Ống nhựa Ø21mm | [6 empty] | Mét | 10
| CNNT21 | Co nhựa nối ống 21 có 1 đầu ren 21 | [6 empty] | Cái | 4
| TNO21 | Tê nối ống 21 có 1 đầu ren 21 | [6 empty] | Cái | 4
| CTO21 | Co trơn ống Ø21 | [6 empty] | Cái | 4
| TNOT21 | Tê nối ống trơn Ø21 | [6 empty] | Cái | 4
| NOT21 | Nối ống trơn Ø21 | [6 empty] | Cái | 4
| C.OMG21 | Cùm Ômega Ø21 | [6 empty] | Cái | 8
| TKN8V | Tắc kê nhựa 8 + vít | [6 empty] | Bộ | 10 |  |  |  |  | 1
| KD-ON | Keo dán ống nhựa 0.5kg | [6 empty] | Hộp | 1
| COSON30 | Cọ sơn 30mm | [6 empty] | Cái | 3
| DC100 | Đá cắt 100mm | [6 empty] | Miếng | 20
| NHOT-MRO | Nhớt máy ren ống | [6 empty] | Lít | 2
|  | Bộ dao ren ống 1-2" | [6 empty] | Bộ | 1 |  | Dao tiện ren ống 1 - 2" (DN25 - DN50)
| CLS50 | Con lăn sơn 50mm | [6 empty] | Con | 2
|  | Sơn bạc (Bạch Tuyết) 0.5Kg | [6 empty] | Hộp | 1
|  | Bao tay len | [6 empty] | Đôi | 15
|  | Giẻ lau | [6 empty] | Kg | 3
|  | Que hàn 2.5mm | [6 empty] | Kg | 2
KHUYẾN NGHỊ KHÁCH HÀNG
| VXD-MICB | Van điện tử xả nước tự động Joc MIC-B (230V/15W) | [6 empty] | Bộ | 1 |  | Đây là thiết bị khuyến nghị khách hàng gắn thêm (Nếu không sử dụng vui lòng bỏ qua phần này).
| N2DRK21 | Nối hai đầu ren kép 21/21 | [6 empty] | Cái | 2 |  |  |  |  | 1
| COREN90-15 | Co ren 21 | [6 empty] | Cái | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Dây điện 2x1.5mm² | [6 empty] | Mét | 3 | #REF! |  |  |  | 1
VẬT TƯ ĐIỆN TẠM TÍNH
|  | MCCB 3pha 63A | [6 empty] | Cái | 1 |  | Tuỳ thuộc vào bố trí máy nén, máy sấy, cách đi dây và vị trí đặt MCCB cấp nguồn cho máy nén khí; sau khi giao và đưa máy vào vị trí mới xác định cụ thể vật tư điện.
|  | MCB - 10A cấp nguồn cho máy sấy khí | [6 empty] | Cái | 1
|  | Dây điện cấp nguồn cho máy nén khí CV 3x25mm² + 1x10 | [6 empty] | Mét | 5
|  | Dây nguồn cấp điện cho máy sấy khí CV 3x2.0 | [6 empty] | Mét | 8
|  |  | Người đề nghị |  |  |  |  | Trưởng bộ phận |  |  |  | Giám đốc

## Phiếu nhập kho thành phẩm (hidden)
Mẫu số 01/21: KL
Ban hành: 17/05/21
PHIẾU NHẬP KHO THÀNH PHẨM
Ngày tháng năm
Số……………
Bên giao hàng:
Theo……….số…….. |  | Ngày………..tháng………….năm……...
Nhập tại kho: |  |  |  | Địa điểm:
STT | Mã hàng | Tên nhãn hiệu, quy cách, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa | Tổng kho | ĐVT | Số lượng |  |  | Ca giao | Ghi Chú
[5 empty] | Số thùng | SL /Thùng | SL nhập
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
QC |  | Trưởng Ca |  | Thủ kho |  |  | Quản Lý

## Phiếu nhập kho nhựa xay (hidden)
Mẫu số 01/21: KL
Ban hành: 17/05/21
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày tháng năm
Số……………
Bên giao hàng:
Theo……….số…….. |  |  | Ngày………..tháng………….năm……...
Nhập tại kho: |  |  |  |  | Địa điểm:
STT | Mã hàng TP | Mã hàng NVL | Tên nhãn hiệu, quy cách, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa | Tổng kho | ĐVT | Số lượng | Ca giao | Ghi Chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
QC |  |  | Trưởng Ca |  | Thủ kho