## ĐỀ NGHỊ VẬT TƯ
|  |  |  | CÔNG TY TNHH TM DV DTC Địa chỉ: Số 86 Đường 65, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM MST: 0312707210 | [7 empty] | Số chứng từ:
[12 empty] | Ngày/tháng/năm: | 2025-12-22
ĐỀ NGHỊ VẬT TƯ
Người đề nghị : |  |  |  |  | Mã NV: | [5 empty] | Ngày yêu cầu có hàng:
Chức vụ: |  |  |  |  | Bộ phận : | [5 empty] | Chứng từ đối chiếu:
Mã dự án : |  |  | DTC- |  | Số lần Đề nghị/DA: |  | 001 |  |  |  | Tên dự án: | Vật tư lắp đặt hệ máy nén khí 75HP |  |  |  | 4
STT | Mã | THÔNG TIN SẢN PHẨM |  |  |  | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Đơn vị tính | Số lượng | Độ dày (mm) | Diễn giải quy cách / yêu cầu |  | Ghi chú
1
2
3
1
2
3
|  | Máy nén khí 75HP | [6 empty] | Máy | 1
|  | Máy sấy khí nén | [6 empty] | Máy | 1
|  | Bộ lọc đường ống ( Bộ/3 cái ) | [6 empty] | Cái | 3 | #REF! |  |  | Theo máy nén khí
|  | Van xả tự động | [6 empty] | Cái | 3 | #REF!
|  | Bình chứa khí nén + phụ kiện (Van an toàn, van xả đáy, đồng hồ,...) | [6 empty] | Bộ | 1
VẬT TƯ LẮP ĐẶT BỘ MÁY NÉN KHÍ 75HP TIÊU CHUẨN THEO SƠ ĐỒ
1 | VANBID50-16 | Van bi đồng DN50, PN16 ( loại tay gạt) | [6 empty] | Cái | 10 | #REF! | DN50,PN16 |  |  | 11
2 | RACCO-50 | Racco | [6 empty] | Cái | 14 | #REF! | DN50 |  |  | 24
3 | COREN90-50 | Co ren 90° | [6 empty] | Cái | 21 | #REF! | DN50 |  |  | 18
4 | N2DRK50 | Nối ren 2 đầu kép | [6 empty] | Cái | 33 | #REF! | DN50 |  |  | 28
5 | SRC-60 | Sin làm kín Rắc-co Ø60 *3mm | [6 empty] | Sợi | 16 | #REF! | Ø60 *3mm |  |  | 3
6 | NTRT-50 | Ngã chữ T | [6 empty] | Cái | 6 | #REF! | DN50 |  |  | 8
7 | THEPO.60*3*6000 | Ống kẽm Ø60 *3mm*6000 | [6 empty] | Mét | 15 | #REF! | Ø60 *3mm*6000mm |  |  | 1
8 | TGR60-21 | Tê giảm ren 60/21 | [6 empty] | Cái | 1 |  | DN50/15 |  |  | 3
9 | N2DRK21 | Nối ren 2 đầu kép 21/21 | [6 empty] | Cái | 1 |  | DN15 |  |  | 3
10 | VANK2DR-21 | Van khóa đồng tay gạt 2 đầu ren trong 21 | [6 empty] | Cái | 1 |  | Đường khí nén bảo trì |  |  | 5
11 | THEPV50 | V50 x5mm, dài 6m | [6 empty] | Cây | 1 |  | Làm bát đỡ đường ống, cụm bypass |  |  | 1
12 | SVS-MNK | Súng xịt hơi + ống xoắn hơi 9m | [6 empty] | Bộ | 1 |  | Lấy khí nén bảo trì máy |  |  | 5
13 | CNR21-10 | Cút nối nhanh ren ngoài 21mm nối ống Ø10mm | [6 empty] | Cái | 6 | #REF! | Đồng thau Ren 21, ống Ø10 |  |  | 2
14 | CNR21-12 | Cút nối nhanh ren ngoài 21 nối ống Ø12mm | [6 empty] | Cái | 4 | #REF! | Đồng thau Ren 21, ống Ø12 |  |  | 1
15 | OHOI-12 | Ống mềm Ø12mm | [6 empty] | Mét | 10 | #REF! | Ø12 |  |  | 2
16 | OHOI-10 | Ống mềm Ø10mm | [6 empty] | Mét | 15 | #REF! | Ø10 |  |  | 1
17 | CNR21-8 | Cút nối nhanh ren ngoài 21 nối ống Ø8mm | [6 empty] | Cái | 2 |  | Đồng thau Ren 21, ống Ø8 |  |  | 1
18 | CYNOKN10 | Cút Y nối nhanh ống khí nén Ф10mm | [6 empty] | Cái | 2
19 | MS-60 | Măng song kẽm Ø60 ( nối ren trong ống 60) | [6 empty] | Cái | 2 |  |  |  |  | 2
20 | CUMU-RM8-O60 | Cùm U (ren M8) cố định ống 60 | [6 empty] | Cái | 8 |  |  |  |  | 35
21 | CGR60-49 | Co giảm ren 60/49 | [6 empty] | Cái | 1 |  |  |  |  | 15
22 | LEN_ORKN | Len (cuộn tròn quấn ống ren khí nén) | [6 empty] | Cuộn | 20 | #REF! |  |  |  | 1
23 | BKN | Băng keo non | [6 empty] | Cuộn | 120 |  |  |  |  | 1
24 | DR-4.300 | Dây rút nhựa size 4x300mm | [6 empty] | Bịch | 1 |  |  |  |  | 1
25 | ON21 | Ống nhựa Ø21mm | [6 empty] | Mét | 10
26 | CNNT21 | Co nhựa nối ống 21 có 1 đầu ren 21 | [6 empty] | Cái | 4
27 | TNO21 | Tê nối ống 21 có 1 đầu ren 21 | [6 empty] | Cái | 4
28 | CTO21 | Co trơn ống Ø21 | [6 empty] | Cái | 4
29 | TNOT21 | Tê nối ống trơn Ø21 | [6 empty] | Cái | 4
30 | NOT21 | Nối ống trơn Ø21 | [6 empty] | Cái | 4
31 | C.OMG21 | Cùm Ômega Ø21 | [6 empty] | Cái | 8
32 | TKN8V | Tắc kê nhựa 8 + vít | [6 empty] | Bộ | 10 |  |  |  |  | 1
33 | KD-ON | Keo dán ống nhựa 0.5kg | [6 empty] | Hộp | 1
34 | COSON30 | Cọ sơn 30mm | [6 empty] | Cái | 3
35 | DC100 | Đá cắt 100mm | [6 empty] | Miếng | 20
36 | NHOT-MRO | Nhớt máy ren ống | [6 empty] | Lít | 3
37 |  | Bộ dao ren ống 1-2" | [6 empty] | Bộ | 1 |  | Dao tiện ren ống 1 - 2" (DN25 - DN50)
38 | CLS50 | Con lăn sơn 50mm | [6 empty] | Con | 2
39 |  | Sơn bạc (Bạch Tuyết) 0.5Kg | [6 empty] | Hộp | 2
40 |  | Bao tay len | [6 empty] | Đôi | 20
41 |  | Giẻ lau | [6 empty] | Kg | 4
42 |  | Que hàn 2.5mm | [6 empty] | Kg | 3
KHUYẾN NGHỊ KHÁCH HÀNG
| VXD-MICB | Van điện tử xả nước tự động Joc MIC-B (230V/15W) | [6 empty] | Bộ | 1 |  | Đây là thiết bị khuyến nghị khách hàng gắn thêm (Nếu không sử dụng vui lòng bỏ qua phần này).
| N2DRK21 | Nối hai đầu ren kép 21/21 | [6 empty] | Cái | 2 |  |  |  |  | 1
| COREN90-15 | Co ren 21 | [6 empty] | Cái | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Dây điện 2x1.5mm² | [6 empty] | Mét | 3 | #REF! |  |  |  | 1
VẬT TƯ ĐIỆN TẠM TÍNH
|  | MCCB 3pha LS 200A | [6 empty] | Cái | 1 |  | Tuỳ thuộc vào bố trí máy nén, máy sấy, cách đi dây và vị trí đặt MCCB cấp nguồn cho máy nén khí; sau khi giao và đưa máy vào vị trí mới xác định cụ thể vật tư điện.
|  | MCB - 10A cấp nguồn cho máy sấy khí | [6 empty] | Cái | 1
|  | Dây điện cấp nguồn cho máy nén khí CV 3x50 + 1x25 | [6 empty] | Mét | 5
|  | Dây nguồn cấp điện cho máy sấy khí CV 3x2.0 | [6 empty] | Mét | 8
|  |  | Người đề nghị |  |  |  |  | Trưởng bộ phận |  |  |  | Giám đốc

## Phiếu nhập kho thành phẩm (hidden)
Mẫu số 01/21: KL
Ban hành: 17/05/21
PHIẾU NHẬP KHO THÀNH PHẨM
Ngày tháng năm
Số……………
Bên giao hàng:
Theo……….số…….. |  | Ngày………..tháng………….năm……...
Nhập tại kho: |  |  |  | Địa điểm:
STT | Mã hàng | Tên nhãn hiệu, quy cách, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa | Tổng kho | ĐVT | Số lượng |  |  | Ca giao | Ghi Chú
[5 empty] | Số thùng | SL /Thùng | SL nhập
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
QC |  | Trưởng Ca |  | Thủ kho |  |  | Quản Lý

## Phiếu nhập kho nhựa xay (hidden)
Mẫu số 01/21: KL
Ban hành: 17/05/21
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày tháng năm
Số……………
Bên giao hàng:
Theo……….số…….. |  |  | Ngày………..tháng………….năm……...
Nhập tại kho: |  |  |  |  | Địa điểm:
STT | Mã hàng TP | Mã hàng NVL | Tên nhãn hiệu, quy cách, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa | Tổng kho | ĐVT | Số lượng | Ca giao | Ghi Chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
QC |  |  | Trưởng Ca |  | Thủ kho